## программа 2011-2020 (бюджетные)
Приложение №1 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в г.Фокино (2011-2020гг)"
Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в г.Фокино (2011-2020гг)" в бюджетных организациях
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | Всего | по годам
|  |  | 2011 г. |  |  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  | 2015-2020гг.
|  |  | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва)
| Всего по программе | 12388.1 | 318 | 1279.1 | 3748.2 | 1528.7 | 582.5 | 0 | 1238.1 | 5 | 0 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
1. Учреждения здравоохранения
| Итого по разделу 1: | 683 | 0 | 674 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организационные мероприятия
1 | Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания)
2 | Изменение режима работы кухонного оборудования
3 | Обеспечение необходимого технического обслуживания холодильникиов и морозильных камер
4 | Обучение обслуживающего персонала способам и условиям энергосбережения
5 | Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала в энергосбережении
6 | Введение в организации ответственных за соблюдение режима экономии и порядка их отчетности по достигнутой экономии
7 | Регулярное проведение в организации совещаний по энергосбережению
Технические мероприятия
8 | Оснащение приборами учета потребления энергетических ресурсов:
| -установка узла учета и регулирования тепловой энергии | 670 |  | 670
| - установка узла учета горячей воды | 0 |  | 0
9 | Поэтапная замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 13 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5
2. Учреждения образования
| Итого по разделу 2: | 8550.6 | 278.4 | 605.1 | 3748.2 | 0 | 578.5 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Организационные мероприятия
1 | Проведение энергетического аудита и паспортизация объектов бюджетной сферы | 384 | 242 | 142
2 | Регулярное проведение в организации совещаний по энергосбережению
3 | Введение в организации ответственных за соблюдение режима экономии и порядка их отчетности по достигнутой экономии
Технические мероприятия
4 | Оснащение приборами учета потребления энергетических ресурсов
| -установка узла учета и регулирования тепловой энергии | 1284.2 | 34.8 | 446.4 |  |  | 461 |  | 342
| - установка узла учета горячей воды | 0 | 0 | 0
| - установка узла учета холодной воды | 16.7 |  | 16.7
| -установка узла учета электрической энергии | 7.1 | 1.6 | 5.5
5 | Качественная подготовка к работе в зимних условиях:
| -утепление или замена дверных блоков | 0
| - замена оконных блоков | 6737.9 |  |  | 3620.4 |  | 117.5 | [8 empty] | 3000
| - утепление фасадов зданий | 127.8 |  |  | 127.8
6 | Промывка систем отопления
7 | Поэтапная замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 0
3. Учреждения культуры
| Итого по разделу 3: | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организационные мероприятия
1 | Проведение энергетического аудита и паспортизация объектов бюджетной сферы | 0
2 | Регулярное проведение в организации совещаний по энергосбережению
3 | Введение в организации ответственных за соблюдение режима экономии и порядка их отчетности по достигнутой экономии
Технические мероприятия
4 | Оснащение приборами учета потребления энергетических ресурсов
| - установка узла учета холодной воды в МУК "Библиотека г.Фокино" | 0 | 0
| -установка узла учета электрической энергии в МУК "Библиотека г.Фокино" | 1.6 | 1.6
4. Административные здания
| Итого по разделу 4: | 73.2 | 38 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организационные мероприятия
1 | Проведение энергетического аудита здания Администрации г.Фокино | 38 | 38
2 | Регулярное проведение в организации совещаний по энергосбережению
3 | Введение в организации ответственных за соблюдение режима экономии
Технические мероприятия
4 | Оснащение приборами учета потребления энергетических ресурсов в здании Администрации г.Фокино
| -установка узла учета и регулирования тепловой энергии | 31.4 |  |  |  | 31.4
| - установка узла учета холодной воды | 3.8 | 0 |  |  | 3.8
| Поэтапная замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 0
5. Уличное освещение
| Итого по разделу 5: | 2837.7 | 0 | 0 | 0 | 1493.5 | 0 | 0 | 896.1 | 0 | 0 | 448.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технические мероприятия
1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы со встроенной системой управления | 2837.7 | 0 |  |  | 1493.5 |  |  | 896.1 |  |  | 448.1
6. Разработка схем городских инженерных коммуникаций
| Итого по разделу 6: | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технические мероприятия
1 | Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения города | 242 | [9 empty] | 242
Note on D33: Kalinina: 34т.р. - ПСД на Дельфин
Note on D36: Kalinina: прибор учета в ЦДТ (Шибенец)
Note on E33: Kalinina: 342,0т.р. -счетчик на СОШ №3; 104,331т.р - ПСД на СОШ №2 и №1
Note on E35: User: 16,7т.р- сч на х.в. В 3-х школах
Note on E36: User: 5,5т.р.- сч на э/э в СОШ№1
Note on G33: Kalinina: 342т.р - тепло и ГВС Дельфин; Работы не приняты и в 2012г не оплачены
Note on H33: Kalinina: 243т.р.- тепло и ГВС на СОШ №2; 218т.р.- тепло СОШ №1.
Note on H39: User: Окна СОШ №2
Note on J33: User: Счетчик на теплои ГВС Дельфин
Note on M71: User: 98,0т.р схема теплоснаб 98,0 т.р. схема водоснабж 46,0т.р. - обслед отоплен здан админ

## программа 2011-2020 (жкх)
Приложение №2 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в г.Фокино (2011-2020гг)"
Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в г.Фокино (2011-2020гг)" в жилищно-коммунальном комплексе
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | Всего | по годам
|  |  | 2011 г. |  |  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  | 2015-2020гг.
|  |  | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва)
| Всего по программе | 17022.356 | 625.7 | 5827 | 791 | 44.7 | 0 | 768.2 | 460.7 | 0 | 3504 | 208.056 | 1701.8 | 1230.8 | 800 | 0 | 1586.9
1. МУП "Водоканал"
| Итого по разделу 1. | 462.2 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 152.2 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 286.9
Технические мероприятия
1 | Переход от ламп ДРЛ на лампы ДНаТ (при прямой замене ламп ДРЛ) | 12.2 | [5 empty] | 12.2
2 | Установка датчиков давления и частотных преобразователей на насосных станциях Возаборные сооружения г. Фокино; Водозаборные сооружения м.р. Шибенец; Канализационно-насосная станция м.р. Шибенец | 385 |  |  | 110 |  |  | 75 |  |  | 110 |  |  | 90
3 | Замена глубинных насосов на арт.скважинах №2,4,7,9 | [15 empty] | 226.9
4 | Установка датчиков давления и частотных преобразователей на артезианской скважине №11 | [15 empty] | 60
5 | Установка прибора учета тепловой энергии на административно-производственные здания очистных сооружений | 65 | [5 empty] | 65
2. ООО "ЖЭУ"
| Итого по разделу 2 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 0 | 217
Организационные мероприятия
1 | Подготовка и проведение общих собраний собственников помещений по вопросу установки поквартирных и общедомовых приборов учета
2 | Проведение агитационно-разъяснительных работ с населением: о сроках начала и окончания выполнения работ; о результатах приемки выполненных работ.
3 | Доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических рес
4 | Информирование потребителей о способах экономии энергетических ресурсов повышения энергетической эффективности и их использования
5 | Заключение договоров, регулирующих условия установки коллективного прибора учета используемого энергетического ресурса, с уполномоченным лицом, ответственным за содержание многоквартирного дома
6 | Заключение энергосервесных договоров, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком
7 | Ведение реестра многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета
8 | Организация системы обслуживания общедомовых приборов учета
9 | Организация системы контроля и учета потребленных коммунальных ресурсов
10 | Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей воды, электрической энергии) потребителям, проживающим в многоквартирных домах, в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета
11 | Организация учета фактического потребления коммунальных ресурсов в соответствии с коллективным (общедомовым) приборам учета потребления коммунальных ресурсов по энергосбережению
12 | Переход на расчеты за использованные коммунальные ресурсы в соответствии с их фактическим потреблением
13 | Выявление фактов нарушений об учете используемых энергетических ресурсов с применением приборов их учета и устранение таких нарушений до истечения двух месяцев с момента их выявления.
14 | Сокращение применения собственниками квартир электрических ламп накаливания мощностью двадцать пять ватт и более, которые используются в цепях переменного тока в цепях освещения
15 | Соблюдение правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, а также надлежащего сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортировки, размещения их без причинения вреда жизни, здоровь
16 | Определение классов энергетической эфеективности многоквартирных домов, исходя из текущих значений показателей, путем подписания актов проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эфективности
17 | Размещение на фасаде дома указателя его энергетической эффективности
18 | Обеспечение надлежащего состояния указателя класса энергетической эффективности многоквартирного дома и замена этого указателя при изменении класса энергетической эффективности
19 | Проведение действий, направленных на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также санитарных норм
Технические мероприятия
20 | Установка приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в жилом фонде | 0
21 | Установка в местах общего пользования энергосберегающих ламп | 52 | [8 empty] | 12 | [5 empty] | 40
22 | Качественная подготовка к работе в осенне-зимний период
| - утепление оконных рам | 196 | [5 empty] | 86 |  |  | 33 |  |  | 27 |  |  | 50
| - утепление межпанельных швов | [12 empty] | 139.6 |  |  | 100
| - входных дверей | 64 | [5 empty] | 24 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 20
| - чердачных помещений | 110 | [5 empty] | 96 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 7
3.ООО "Жилстройсервис"
| Итого по разделу 3 | 6470.2 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 3341 | 0 | 0 | 955.2 | 0 | 0 | 1083
Технические мероприятия
1 | Установка приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в жилом фонде | 1250 | [8 empty] | 1250 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в жилом фонде (врезки в жилые дома, верхний и нижний розлив, запорная арматура) | 931.9 |  |  | 171.6 |  |  | 100 |  |  | 420 |  |  | 80.3 |  |  | 160
3 | Гидравлическая промывка и опрессовка внутридомовых теплопотребляющих систем в жилом фонде | 859.3 |  |  | 210 |  |  | 100 |  |  | 240 |  |  | 113.3 |  |  | 196
4 | Установка общедомовых приборов учета холодной воды в жилом фонде | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Остекление и уплотнение проемов в МКД (дверных, оконных, подвальных) в жилом фонде | 291.1 |  |  | 123.3 |  |  | 80 |  |  | 50 |  |  | 13.8 |  |  | 24
6 | Утепление промерзающих наружных ограждающих конструкций в жилом фонде | 1569.9 |  |  | 164.3 |  |  | 40 |  |  | 600 |  |  | 385.6 |  |  | 380
7 | Обеспечение герметичности межпанельных стыков, тамбуров подъездов, окон лестничных клеток в жилом фонде | 770 |  |  | 11.8 |  |  | 60 |  |  | 104 |  |  | 334.2 |  |  | 260
8 | Установка приборов учета электрической энергии в жилом фонде | 688 | [8 empty] | 600 |  |  | 28 |  |  | 60
9 | Установка тепловых насосов на системы отопления и кондиционирования | 5 | [8 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Модернизация систем освещения мест общего пользования с примененим энергосберегающих источников света в жилом фонде | 105 | [5 empty] | 30 |  |  | 72 |  |  | 0 |  |  | 3
4. МУП "Баня" г.Фокино
| Итого по разделу 4 | 6457.4 | 625.7 | 5827 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технические мероприятия
1 | Установка котельной в здании МУП "Баня" с целью замены парового отопления на водяное водяное (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | 5091.5 | 459.8 | 4627 |  | 4.7
2 | Кап.ремонт МУП "Баня" | 1365.9 | 165.9 | 1200
5. Газификация многоквартирных жилых домов
| Итого по разделу 4 | 3210.556 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 460.7 | 0 | 0 | 208.056 | 1701.8 | 0 | 800 | 0 | 0
Технические мероприятия
1 | Газификация многоквартирных жилых домов: №2 ,4, 8, 65 по ул.Фокина; №10 по ул.Мира; №4 по ул.Привокзальная | 3210.556 |  |  |  | 40 |  |  | 460.7 |  |  | 208.056 | 1701.8 |  | 800
Note on D64: Примечание: 231346р - софин по газиф бане (сняли и заплатили из областных) 446000р - ПСД Баня 13789р - для экспертизы по газиф бани
Note on E64: Примечание: 4626920р - вся сумма по газиф бани (по контракту)
Note on P69: User: 300,0т.р. Газификация Привокзальной №4; 260,0т.р - аварийное печное отопление, перевод на инд отопл 240,0т.р. -перевод дома полностью на индив отопл (в м.б. две мун квартЛуначарского 9/7, Калинина 3/8)

## программа 2011-2020 (промышлен)
Приложение №3 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в г.Фокино (2011-2020гг)"
Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в г.Фокино (2011-2020гг)" в промышленности
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | Всего | по годам
|  |  | 2011 г. |  |  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  | 2015-2020гг.
|  |  | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва) | местный бюджет | областной бюджет (по согласованию) | прочие средства (собственные, привлеченные и др ср-ва)
| Всего | 1380 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 120
1. ООО "Брянский асбестоцементный завод"
| Итого по разделу 1 | 1380 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 120
Технические мероприятия
1 | Поэтапная замена ламп накаливания на энергосберегающие | 60 |  |  | 20 |  |  | 20 | [8 empty] | 20
2 | Замена насоса подачи горячей воды на отопление на меньшую мощность | 60 | [5 empty] | 60
3 | На листоформовочной линии по производству асбестоцементных листов электродвигатели привести в соотвествие с проектной мощностью | 200 | [5 empty] | 60 |  |  | 70 |  |  | 70
4 | Перевод отопления вспомогательных цехов с пара на водяное | 70 |  |  | 70
5 | Замена участков теплосети и утепление | 300 |  |  | 200 | [11 empty] | 100
6 | Замена конденсаторной установки на центральной подстанции | 120 |  |  | 120
7 | Установка частотных преобразователей на арт.скважине, трубной линии | 150 |  |  | 150
8 | Ремонт и утепление кровли основного и вспомогательных цехов | 170 |  |  | 170
9 | Замена дымовой трубы в котельной на металлическую | 250 |  |  | 250

## общий объем финанс
Общий объем финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в г.Фокино (2011-2020гг)
т.р.
Источник финансирования | Всего | в том числе по годам
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020
местный бюджет | 5914.056 | 943.7 | 1573.4 | 1698.8 | 898.156 | 800
областной бюджет (по согласованию | 12395.4 | 7106.1 | 582.5 | 5 | 1701.8 | 3000
прочие средства | 13009.1 | 5519.2 | 908.2 | 3574 | 1300.8 | 1706.9
ИТОГО | 31318.556 | 13569 | 3064.1 | 5277.8 | 3900.756 | 5506.9