Приложение №4

СПРАВКА

о памятниках археологии, известных к настоящему времени

на территории г. Фокино

К настоящему времени на территории г. Фокино известен ряд археологических памятников.

- Городище Шибенец. Расположено на мысу правобережной террасы р. Болвы в 0,25 км к юго-западу от устья реки Болдыж (Балдыж) в урочище Городок. Занимает подтреугольную площадку размерами около 62х56х40 м, вытянутую по линии северо-северо-восток – юго-юго-запад. С юго-западной напольной стороны фиксировались остатки рва и вала. Памятник обследовался Ф.М. Заверняевым и А.К. Амброзом в 1955 г., А.С. Смирновым в 1973 г. В 1999-2001 гг. здесь проводили сбор подъемного материала члены историко-краеведческого клуба «Отчизна» профессионального лицея №13 г. Фокино под руководством А.А. Зорина.

Многочисленный собранный материал позволяет сделать вывод о том, что I т.л. до н.э. городище принадлежало населению юхновской культуры. В I- II вв. н.э. здесь проживали позднезарубинецкие племена, оставившие памятники почепской археологической культуры. В XI-XIII вв. городище принадлежало славянскому населению роменской культуры, перераставшей в общую древнерусскую культуру [1].

- Селище Шибенец-2. Расположено в 10 м к востоку от подножья городища за ручьем на останце первой надпойменной террасы правого берега р. Болвы. Обследовалось А.К. Амброзом в 1955 г. и членами клуба «Отчизна» в 199-2001 гг. Судя по распространению подъемного материала, размеры поселения, вытянутого вдоль останца с северо-северо-запада на юго-юго-восток, достигают не менее 80х50 м. Толщина культурного слоя до 0,35 м.

Подъемный материал позволяет датировать селище юхновским (I т.л до н.э.) и почепским (I- II вв. н.э.) временем [2].

- Селище Шибенец (поселение Шибенец). Расположено на мысу правобережной террасы р. Болвы в непосредственной близости к востоку от северной окраины бывшей д. Шибенец. Поселение было вытянуто вдоль всего мыса, расположенного по линии запад-восток. Его размеры – около 100х60 м. Прибрежный восточный край мыса размывается рекой. Здесь был прослежен культурный слой толщиной до 0,4 м. Памятник был обследован в 1973 г. А.С. Смирновым. Культурный слой содержал фрагменты керамики бронзового века (III- II т.л. до н.э.) [3].

- Селище Фокино. Занимает останец первой надпойменной террасы правого берега р. Болвы, расположенный в 70 м к востоку от озера Яковлевское (около 0,25 км к северу от пляжа на восточном берегу озера). Памятник был обследован в 1995 г. Д.А. Карповым.

В ямах, которыми была повреждена поверхность памятника, обнаружены фрагменты керамики юхновской культуры раннего железного времени (I т.л. до н.э.) [4].)

Кроме данных археологических памятников на территории г. Фокино известно значительное количество находок остеологического материала, связанного с фауной палеолитического времени. Так, только из глиняного карьера, разрабатывавшегося еще в 50-60-е гг., происходят кости мамонтов, степного слона, бизона, зубра, большерогого оленя, шерстистого носорога [5]. Учитывая, что существование людей палеолита было тесно связано с использованием пищи и материалов (кость для строительства, поделок и топлива, кожа, рог, сухожилия и т.д.), которые им давали данные крупные животные, не исключено обнаружение в местах скопления остеологического материала находок, связанных с деятельностью человека.

Примечания:

- Архив Института археологии Российской Академии наук (АИА РАН). – Р – I. - №1250. Амброз А.К. Отчет о разведках по р. Десне в пределах Брянской обл., 1955 г.; АИА РАН. – Р – I. - №5051. Смирнов А.С. Отчет о работе Деснинского левобережного отряда ИА АН СССР; Зорин А.А. Некоторые результаты исследования археологического памятника «Городище, селище Шибенец» // С.И. Мальцов и история развития Мальцовского промышленного района. – Часть III. – Брянск, 2001.

- АИА РАН. – Р – I. - №1250. Амброз А.К. Отчет о разведках по р. Десне; Зорин А.А. Некоторые результаты исследования…

- АИА РАН. – Р – I. - №5051. Смирнов А.С. Отчет о работе Деснинского…

- АИА РАН. – Р – I. - №19571. Карпов Д.А. Отчет об археологической разведке бассейна реки Болвы в пределах Дятьковского района Брянской области в 1995 г.

- Головачева И.В., Чубур А.А. Плейстоценовая фауна бассейна Болвы // Песоченский историко-археологический сборник. – Выпуск 4, часть 1. – Киров, 2002. – С.9-10.

Приложение содержит схему расположения указанных памятников.

Приложение №5

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГАМИ ПО ВЫВОЗУ И ЗАХОРОНЕНИЮ ТБО

| № п/п | Наименование организации | Заключенные договора по старым нормам | Справки от организации | Новые отправленные договора согласно справкам | Заключенные договора по новым нормам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | АДМИНИСТРАЦИЯ МО Г. ФОКИНО | №8 |  | №104 | + | 1,6 м3/мес |
| 2. | БДПП (Ж/Д ВОКЗАЛ) |  | + | №141 |  | м3/мес |
| 3. | ГОРОНО (ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ) |  | + | №128 | + | 51,68 м3/мес |
| 4. | ГРОВД Г. ДЯТЬКОВО И ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА (ОХРАНА) | №5 | + | №128 | + | 0,49 м3/мес |
| 5. | ГУЗ «ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР №2» | №1 |  | №103 | + | 8,81 м3/мес |
| 6. | ГУП «АЛИСА» | №32 | + | №119 |  | 1,88 м3/мес |
| 7. | ДМЭС | №40 | + | №125 | + | 2,25 м3/мес |
| 8. | ДЯТЬКОВСКИЙ ПОЧТАМП УФПС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ФИЛИАЛА ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» (ПОЧТАМП) | №42 | + | №130 | + | 0,55 м3/мес |
| 9. | ДЯТЬКОВСКИЙ ТОРГ | СПРАВКУ |  |  |  | м3/мес |
| 10. | ДЯТЬКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5559 (СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК) |  | + | №41 | + | 0,86 м3/мес |
| 11. | ЗАГС |  |  | №6 | + | 0,55 м3/мес |
| 12. | ЗАО «ТАНДЕР» (МАГНИТ) |  | + | №73 | + | 12,66 м3/мес |
| 13. | ЗАО «ФОКИНСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» | №11 | + | №113 |  | 18,09 м3/мес |
| 14. | ИП АКИМОВА АКИМ |  | + | №71 | + | 1,29 м3/мес |
| 15. | ИП АЛЕЙНИКОВА |  | + | №78 | + | 0,2 м3/мес |
| 16. | ИП АЛЕКСО АЛЕКСО | №33А | + | №105 | + | 5,99 м3/мес |
| 17. | ИП АФАНАСЬЕВ | СПРАВКУ |  |  |  | м3/мес |
| 18. | ИП БАРАНОВ ПЕРЕКРЕСТОК | №55 | + | №108 | + | 3,73 м3/мес |
| 19. | ИП БАХАДИРОВ М-Н ШАНС | №52 | + | №118 |  | 8,44 м3/мес |
| 20. | ИП БЛОХИНА | №51 | СПРАВКУ | №135 | + | 1,12 м3/мес |
| 21. | ИП ВАСИЛЕВСКИЙ | СПРАВКУ |  |  |  | м3/мес |
| 22. | ИП ВАСИНА СОЮЗПЕЧАТЬ | №44 |  | №114 | + | 1,13 м3/мес |
| 23. | ИП ГРИШАКИНА | СПРАВКУ |  |  |  | м3/мес |
| 24. | ИП ДОНЕЦ АПТЕКА И ДОМИНО | №21 | + | №121 | + | 1,02 м3/мес |
| 25. | ИП ДОНИНА |  |  |  |  | НЕ РАБОТАЕТ |
| 26. | ИП ДЬЯКОНОВ МУЗ. ШКОЛА | №59 | + | №112 | + | 1,7 м3/мес |
| 27. | ИП ЕСЕНЕВИЧ РОСИНКА | №65 | + | №132 |  | 6,29 м3/мес |
| 28. | ИП ЖИЛИН ЮЛИЯ | №43 | + | №123 | + | 1,71 м3/мес |
| 29. | ИП ЖУРАВЛЕВ | СПРАВКУ |  |  |  | м3/мес |
| 30. | ИП ЗАРЕЦКИЙ ЖИЛИ-БЫЛИ | СПРАВКУ |  |  |  | м3/мес |
| 31. | ИП ЗЕЛЕНЧЕНКОВА ОБЖОРА | №27 | + | №111 | + | м3/мес |
| 32. | ИП ИПАТОВА | №24 | + | №131 | + | 2,0 м3/мес |
| 33. | ИП КОЗЛОВ | СПРАВКУ |  |  |  | м3/мес |
| 34. | ИП КУЧЕРОВА | №45 | + | №124 | + | 0,25 м3/мес |
| 35. | ИП ЛАГУТИНА АПТЕКА |  |  |  |  | м3/мес |
| 36. | ИП ЛЕВЧЕНЯ | №22 |  | №122 | + | 0,49 м3/мес |
| 37. | ИП ЛЕКСЮТИНА ФАНАТ | №48 |  | №102 |  | м3/мес |
| 38. | ИП ЛУШНИКОВ (КОНТОРА ШИФЕРНОГО) | СПРАВКУ |  |  |  | м3/мес |
| 39. | ИП МАЛИНИНА МАЛИНКА | №56 | + | №110 | + | 2,25 м3/мес |
| 40. | ИП МАРДАРЬ | №19 |  | №120 | + | 2,25 м3/мес |
| 41. | ИП МЕРКУШИН (ДОМ 8) | №14 | СПРАВКУ |  |  | м3/мес |
| 42. | ИП МИХЕЕНКОВ (ОКОЛО Д.31) | №60 | СПРАВКУ |  |  | м3/мес |
| 43. | ИП НИКИТИЧЕВА (молодцов) |  | + | №146 | + | 0,18 м3/мес |
| 44. | ИП НИКУЛОЧКИНА | №66 | + | №117 | + | 0,29 м3/мес |
| 45. | ИП ОХОТА | №74 | + |  | + | 0,5 м3/мес |
| 46. | ИП ПРОКОШИН | СПРАВКУ |  | №148 | + | 0,14 м3/мес |
| 47. | ИП ПРОСТЯКОВА ПЯТАЧОК | №20 |  | №109 | + | 2,25 м3/мес |
| 48. | ИП СЕМИН ЗОДИАК | №26 | + | №126 |  | 2,3 м3/мес |
| 49. | ИП СЕРГУТИНА | №30 | + | №115 | + | 0,72 м3/мес |
| 50. | ИП СИМАКОВА АССОРТИ | №46 |  |  |  | м3/мес |
| 51. | ИП СОМСИН ЕЛОЧКА | №64 |  | №100 |  | м3/мес |
| 52. | ИП ТРУБКИН ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ | СПРАВКУ |  | №137 |  | м3/мес |
| 53. | ИП ТРУСОВА | №63 | + | №138 |  | м3/мес |
| 54. | ИП ТУЛЯКОВА КАФЕ НА ТРАССЕ | СПРАВКУ |  |  |  | м3/мес |
| 55. | ИП ФАЙНИКОВ | №80 |  |  |  | м3/мес |
| 56. | ИП ФЕДИЧКИНА ФИАЛКА | №53 | + | №133 |  | м3/мес |
| 57. | ИП ФИРСОВ |  | + | №75 | + | 17,24 м3/мес |
| 58. | ИП ХОХЛОВ | СПРАВКУ |  |  |  | м3/мес |
| 59. | ИП ШОРИНОВ | СПРАВКУ |  |  |  | м3/мес |
| 60. | ИП ЯШКИНА БЕРЕЗКА, М-Н ФОКС | №62 | + | №129 | + | 3,78 м3/мес |
| 61. | МУЗ «ФОКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.И.ГЕДРОЙЦ» |  |  | №77 | + | 36,79 м3/мес |
| 62. | МУК «КИНЕМАН» | №9 |  | №85 | + | 1,07 м3/мес |
| 63. | МУК ДК Г.ФОКИНО |  |  | №72 | + | 4,1 м3/мес |
| 64. | МУП «ВОДОКАНАЛ» |  | + | №61 | + | 3,3 м3/мес |
| 65. | МУП «ДЯТЬКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» |  |  | №2 | + | 36,79 м3/мес |
| 66. | МУП «ФАРМАЦИЯ» |  | + | №69 | + | 6,35 м3/мес |
| 67. | МУП «ФОКИНСКОЕ УЖКХ» | №79 | + |  | + | 10,0 м3/мес |
| 68. | МУП МО «ГОРОД ФОКИНО» «БАНЯ» |  |  | №68 | + | 1,6 м3/мес |
| 69. | МУП РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ФОКИНСКИЙ ВЕСТНИК» |  |  | №76 | + | 0,05 м3/мес |
| 70. | ОАО «МАЛЬЦОВКСИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ» (завод) |  | + | №83 | + | 96,39 м3/мес |
| 71. | ОАО «МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ» (сосновый бор) |  | + |  | + | м3/мес |
| 72. | ОАО «МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ» (ул. Заводская, профилакторий) |  | + | №10 | + | 38,94 м3/мес |
| 73. | ОАО «ШИБЕНЕЦКОЕ ПАТА» |  | + | №3 | + | 2,16 м3/мес |
| 74. | ОАО ФИЛИАЛ «ХЛЕБОГОР» ФОКИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ |  | + | №15 | + | 4,68 м3/мес |
| 75. | ОВД Г.ДЯТЬКОВО И ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА |  |  |  |  | м3/мес |
| 76. | ОГПС-3 (ПОЖАРНАЯ ОХРАНА) |  | + | №70 | + | 0,23 м3/мес |
| 77. | ООО «ПТИЦЕФАБРИКА СНЕЖКА» |  | + | №134 | + | м3/мес |
| 78. | ООО «БРЯНСКИЙ АСБОЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД» | №12 | + | №140 | + | м3/мес |
| 79. | ООО «ЕКАТЕРИНА» | №34 | + | №116 | + | 2,19 м3/мес |
| 80. | ООО «ПОБЕДА-М» |  | + | №37 | + | 2,8 м3/мес |
| 81. | ООО «ПРОМБЕТОН» |  | + | №81 | + | 2,7 м3/мес |
| 82. | ООО «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ» | СПРАВКУ |  |  |  | м3/мес |
| 83. | ООО «РОСГОСТРАХ-ЦЕНТР» ФИЛИАЛ ООО «РГС-ЦЕНТР» «УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» СТРАХОВОЙ ОТДЕЛ Г. ФОКИНО | №38 | + |  | + | м3/мес |
| 84. | ООО «СОНАТА» | СПРАВКУ |  |  |  | м3/мес |
| 85. | ООО ФОКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВСЕЛУГ» |  | + | №84 | + | 6,1 м3/мес |
| 86. | ООО ЦТД «КЛЕН» | №13 | + | №136 | + | м3/мес |
| 87. | ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (М/Н ШИБЕНЕЦ) | СПРАВКУ |  |  |  | м3/мес |
| 88. | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №13 |  | + | №50 | + | 5,56 м3/мес |
| 89. | ПУ «ДЯТЬКОВОРАЙГАЗ» |  |  | №23 | + | 0,68 м3/мес |
| 90. | РОЕХБ «ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ» | №29 | + | №145 | + | 2,23 м3/мес |
| 91. | СТК-ЦЕМЕНТ (ДОСААФ) | СПРАВКУ |  |  |  | м3/мес |
| 92. | ФГОУСПО ФОКИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ | №17 | + | №106 |  | м3/мес |
| 93. | ХРАМ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Г. ФОКИНО | СПРАВКУ | + |  |  | м3/мес |
| 94. | ЭТУС | №36 | + |  | + | 1,0 м3/мес |

Приложение №6

Характеристика водозабора

МУП «Водоканал» г. Фокино

| № п/п | № по ГВК (государственному водному кадастру) | № СКВ. по паспорту | Местоположение скважины | Год бурения | Абс. отм. устья СКВ. | Глубина СКВ. по паспорту | Эксплу- атируемый водонос- ный горизонт | Глубина залегания кровли водонос.горизонта,м | Статический уровень на момент бурения, м | Водоотбор м3/сут | Допустимое понижение от поверхности земли | Возраст и мощность перекрывающего водоупора, м | Обеспеченность скважины ЗСО 1 пояса, размер зоны, м | Марка насоса, глубина загрузки насоса, м | Откронение показателей качества воды от СаНПин 2.1.4.1074-01 | Конструкция скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код водоносного горизонта | № ведомственный |  |  |  |  | Водовмещающие породы | Вскрытая мощность,м | Современный статический уровень, м | тыс.м3/год | от современн.уровня, м |  |  |  |  | 24// | 20// | 16// | 14// | 12// | 10// | 133/4 | 8// | 6// |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 15204531 | 69499 | в/з 2943 Фокино | 1990 | 164,4 | 160 | D3fr2-fm | 60 | 65 | 710 | 106,4 | l2k+K150r | ЗСО 1 30м | ЭЦВ 10 | нет |  |  |  | 0-60 |  | 0-140 |  |  |  |
|  | 8150 | 2 |  |  |  |  | изв.долом | 100 | 68,4 | 259,3 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 15204522 | 853-Д | в/з 2943 Фокино | 1986 | 167 | 100 | D3fr2-fm | 54,3 | 60 | 709 | 98 | l2k+K146r | ЗСО-1 30м | ЭЦВ 10 | нет |  | 0-9,4 |  | 0-67 | Р.ч. | ф. | 67- | 90 |  |
|  | 8150 | 3 |  |  |  |  | доломит | 46,7 | 71 | 258,8 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 15204523 | 881-Д | в/з 2943 Фокино | 1988 | 158,6 | 180 | D3fr2-fm | 55 | 54,5 | 710 | 100,6 | l2k+K150r | ЗСО-1 30м | ЭЦВ 10 |  |  | 0-8 | 0-64 |  | 0-130 |  |  |  |  |
|  | 8150 | 4 |  |  |  |  | доломит | 125 | 62,6 | 259,2 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 15204525 | 811-Д | в/з 2943 Фокино | 1981 | 163 | 168 | D3fr2-fm | 51 | 44,7 | рез | 105 | l2k+K147r | ЗСО-1 30м | ЭЦВ 10 | нет |  |  | 0-58 |  | 0-104 |  |  |  |  |
|  | 8150 | 5 |  |  |  |  | доломит | 117 | 67 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 15204528 | 8069-б | в/з 3060 Шибенец | 1975 | 193 | 140 | D3fr2-fm | 81 | 59 | рез | 135 | l2k+K151r | ЗСО-1 30м | ЭЦВ 6 | нет |  |  | 0-29 |  | 0-90 | р.ч. | ф-101 | 77-101 | -137 |
|  | 8150 | 6 |  |  |  |  | доломит | 59 | 97 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 15204524 | 16222-а | в/з 3060 Шибенец | 1968 | 192 | 140 | D3fr2-fm | 95 | 60 | 1222 | 134 | l2k+K151r | ЗСО-1 30м | ЭЦВ 10 |  |  |  | 0-50 |  | 50-102 |  |  |  |  |
|  | 8150 | 7 |  |  |  |  | доломит | 45 | 96 | 446,1 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 15204529 | 841-Д | в/з 3060 Шибенец | 1985 | 191 | 172 | D3fr2-fm | 89,5 | 88,5 | 1222 | 126,5 | l2k+K161,5r | ЗСО-1 30м | ЭЦВ 10 |  | 0-24 |  |  | 0-94 |  |  | 0-135 |  |  |
|  | 8150 | 8 |  |  |  |  | доломит | 82 | 95 | 446,2 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 15204532 | 75511 | в/з 3060 Шибенец | 1990 | 194 | 180 | D3fr2-fm | 80 | 85 | 1223 | 136 | l2k+K170r | ЗСО-1 30м | ЭЦВ 10 |  |  |  |  | 0-60 |  |  | 0-145 |  |  |
|  | 8150 | 9 |  |  |  |  | изв.долом | 100 | 98 | 446,4 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 15205466 | 80327 | в/з 3248 Шибенец | 1996 | 185 | 175 | D3fr2-fm | 83 | н.св. | 1223 | 127 | l2k+K147r | ЗСО-1 30м | ЭЦВ 10 |  |  | 0-20 |  | 0-74 |  | 0-145 |  |  |  |
|  | 8150 | 12 |  |  |  |  | изв.долом | 102 | 89 | 446,4 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 15204533 | 1-Д | в/з 3062 Фокино | 1979 | 160 | 170 | D3fr2-fm | 48,5 | 40 | рез | 102 | l2k+K145,5r | ЗСО-1 30м | ЭЦВ 8 |  |  |  |  | 0-50 |  | 0-97,5 |  |  |  |
|  | 8150 | 10 |  |  |  |  | доломит | 121,5 | 64 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 15204549 | 915-Д | в/з 3061 Фокино | 1991 | 195 | 200 | D3fr2-fm | 89 | 92 | 709 | 137 | l2k+K162r | ЗСО-1 30м | ЭЦВ 8 |  |  |  | 0-35 |  | 0-92 |  |  | 0-155 |  |

| Приложение №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр запасов подземных вод D3 zd-C1 zv, D3 fr2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборы БК VI+VIa, г. Фокино. Сведения по водозаборам, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп скважин | Наименование водозабора | Номер на карте (ГВК) | Координаты |  |  |  |  |  | Запасы на 01.01.89 г. по категориям |  |  |  | Количество водоотбора за 2002 г. | Запасы на 01.01.03 г. |
|  |  |  | Северная Широта |  |  | Восточная Долгота |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | А | В | С1 | А+В+С1 |  |  |
| МУП Фокинское УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цементный завод | 15204531 | 53 | 27 | 4.6 | 34 | 23 | 59.5 | 1920 | 1920 | - | 3840 | 5429 |  |
| 2 |  | 15204522 | 53 | 27 | 1 | 34 | 24 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15204523 | 53 | 26 | 54.2 | 34 | 23 | 52.8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 15204525 | 53 | 26 | 47 | 34 | 23 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шибенец | 15204528 | 53 | 25 | 5 | 34 | 22 | 44 | 1440 | 480 | - | 1920 |  |  |
| 6 |  | 15204524 | 53 | 25 | 13 | 34 | 22 | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 15204529 | 53 | 24 | 57.2 | 34 | 22 | 46.1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 15204532 | 53 | 25 | 9.7 | 34 | 22 | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 15205466 | 53 | 24 | 44.5 | 34 | 21 | 55.2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Крупской | 15204549 | 53 | 27 | 30.2 | 34 | 25 | 11.6 | - | - | - | - |  |  |
| 11 | Брянскшифер | 15204533 | 53 | 27 | 28.8 | 34 | 24 | 9.6 | 2640 | 1200 | - | 3840 |  |  |
| ОАО "Мальцовский портландцемент" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | о/л Сосновый Бор | 15200848 | 53 | 26 | 32 | 34 | 22 | 0 | - | - | - | - | 400 |  |
| ЗАО "Фокинский комбинат строительных материалов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 15204885 | 53 | 28 | 43 | 34 | 25 | 19.7 | 416 | 416 | 766 | 1598 | 200 |  |
| 14 |  | 15204889 | 53 | 28 | 43.1 | 34 | 25 | 19.2 |  |  |  |  |  |  |
| Брянское отделение МЖД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 15204537 | 53 | 26 | 23.9 | 34 | 23 | 50.7 | 100 | 100 | 383 | 583 | 15 |  |
| ОАО "Брянскшифер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 15204551 | 53 | 28 | 13 | 34 | 21 | 33 | - | 1920 | - | 1920 | 441 |  |
| ОАО "БМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 6516 | 6036 | 1149 | 13701 | 6485 |  |
| 17 | Загородная гостиница | 15204538 | 53 | 24 | 23 | 34 | 22 | 0 | Запасы подсчитаны для схв. Дятьковского района |  |  |  | Не отч. |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 6516 | 6036 | 1149 | 13701 | 6485 |  |

Приложение №8

Общие площади по водным объектам

- Площадь, занимаемая водными объектами - 647871 кв.м.

- Площадь, занимаемая прибрежными защитными полосами    - 1210634 кв.м.

- Площадь, занимаемая водоохранными зонами - 2582661 кв.м.

- Площадь, занимаемая зоной подтопления паводковыми водами - 2028244 кв.м.